## Sayfa1
KOD | ÜRÜN AÇIKLMASI | MİKTAR
A9C22712 | 16 AMP 2 KUTUP 220V SESSİZ KONTAKTÖR | 2
A9F73116 | 1X16B TİPİ SCHNEİDER 6KA OTOMAT | 1
A9F73120 | 1X20 B TİPİ SCHNEİDER 6KA OTOMAT | 9
A9F73150 | 1x50 B TİPİ SCHNEİDER 6kA OTOMAT | 4
A9F73210 | 2X10B TİPİ SCHNEİDER 6KA OTOMAT | 3
A9F74101 | 1x1 C TİPİ SCHNEİDER 6KA OTOMAT | 16
A9F74150 | 1x50 C TİPİ SCHNEİDER 6KA OTOMAT | 1
A9F74420 | 4x20 TİPİ 6KA OTOMAT | 1
A9F84325 | 3X25 C TİPİ SCHNEİDER 10KA OTOMAT | 1
A9K23106 | 1x6 B TİPİ SCHNEİDER OTOMAT MİNYATÜR | 2
A9K23110 | 1x10 B TİPİ SCHNEİDER OTOMAT MİNYATÜR | 1
A9K23125 | 1X25 B TİPİ SCHNEİDER OTOMAT MİNYATÜR | 1
A9K24106 | 1x6 C TİPİ SCHNEİDER OTOMAT MİNYATÜR | 36
A9K24163 | 1x63 C TİPİ SCHNEİDER OTOMAT MİNYATÜR | 14
A9K24310 | 3x10 C TİPİ SCHNEİDER OTOMAT MİNYATÜR | 5
A9R35463 | 4x63A 300 mA KAÇAK AKIM RÖLESİ SEÇİCİ iID- SI | 4
A9R35480 | 4x80A 300 mA KAÇAK AKIM RÖLESİ SEÇİCİ | 2
A9R75240 | 2x40 300mA KAÇAK AKIM | 3
C16F3TM125 | C16F3TM125 NSX160F TM125D 36ka (430631) | 1
CA2KN22B7 | CA2-KN22 B7 24V AC KONTAKTÖR | 2
EZ9F23120 | 1X20 B 3 K OTOMAT | 4
EZ9F34340 | EASY9 4,5 KA 3X40 C TİPİ SİGORTA | 2
EZ9F43140 | 1x40 C 3kA SİGORTA | 8
EZ9F43350 | 3x50 C 3kA SİGORTA | 1
EZ9F57163 | EASYPro C Sigorta 1X63A 6kA | 24
EZ9R39463 | EASY9PRO 4kt 63A 30mA KAÇAK AKIM KOR.SCH | 2
EZ9R69440 | PRO KAK 4P 40A 300 mA ACTİPİ 415V | 1
EZAROTE | EZAROTE EZC100 UZATMALI KURMA KOLU | 2
GV2MC02 | GV2-MC02 KORUMA KILIFLI MOTOR KOR.KUTUSU | 1
GV3A01 | GV3-A01 | 1
GV4PE115B | GV4-PE115B MOTOR KORUMA 65-115A | 1
GZ1E14 | GZ1-E14 (6-10) MOTOR KORUMA. TLM | 3
GZ1E16 | GZ1-E16 (9-14) MOTOR KORUMA. TLM | 1
GZ1E32 | GZ1-E32 (24-32) MOTOR KORUMA. TLM | 3
LA1KN22 | LA1-KN22 T.MK 2NA+2NK | 8
LAD9R1 | LAD-9R1 İLAVE KONTAK BLOĞU | 4
LAD9R3 | LAD-9R3 ENVERSÖR KİLİT | 2
LC1E65M5 | LC1-E65M5 KONTAKTÖR 65A 220VAC 1NK+1NA | 2
LC1K0901B7 | LC1-K0901B7 (24 AC) KONTAKTÖR | 1
LRD3322 | LR-D3322 (LRD-325)(17-25) TERMİK T.MEKANİK | 1
LRD3353 | LRD-3353 (LRD-332)(23-32)TERMİK T.MEKANİK | 1
LRD3365 | LRD-3365 (LR2-D3365)(80-104)T.MEKANİK | 1
LRE22 | LRE-22 (16-24) TERMİK | 1
LV432597 | DÖNER KURMA KOLU | 1
LX1D4 | LX1-D6 BOBİN T.MEKANİK | 2
MATEV | ŞARJ İSTASYONU | 2
RSLZVA2 | RSLZVA 230V AC/DC | 11
RUMC31BD | RUMC31BD 3KONT 24DC RÖLE | 12
RUMC31P7 | RUMC31P7 | 2
RXM3AB1BD | RXM3AB1BD 3K.24DC RÖLE T.MEK. | 1
XA2EVM4LC | XA2-EVM4LC KIRMIZI SİNYAL 220 V | 1
XA2EW33B1 | XA2-EW33B1 YEŞİL BUTON 24V | 5
XA2EW33M1 | XA2-EW33M1 YEŞİL BUTON 220V | 3
XALK01 | XAL-K01 SARI BUTON KUTUSU | 4
XB4BJ53 | XB4-BJ53 BUTON T.MEKANİK UZUN MANDAL 1-0-2 YAYLI | 2
XB4BK124B5 | XB4-BK124B5 KIRMIZI (0.1) 24V LEDLİ MANDAL | 12
XB4BK124M5 | XB4-BK124M5 KIRMIZI (0.1) 220V LEDLİ MANDAL | 9
XB4BK125M5 | XB4-BK125M5 SARI (0.1) 220V LEDLİ MANDAL | 5
XB4BK133M5 | XB4-BK133M5 YEŞİL(1.0.2) 220V LEDLİ MANDAL | 9
XB4BK135B5 | XB4-BK135B5 SARI (1.0.2) 24V LEDLİ MANDAL | 6
XB4BS8445 | XB4-BS8445 BUTON T.MEKANİK | 5
XB4BS9442 | XB4-BS9442 BUTON T.MEKANİK | 22
XB4BS9445 | XB4-BS9445 BUTON T.MEKANİK | 1
XB4BVB1 | XB4-BVB1 BEYAZ 24V LEDLİ SİNYAL | 10
XB4BVM5 | XB4-BVM5 SARI 220V SİNYAL | 16
XB4BW31M5 | XB4-BW31M5 BEYAZ 24V LEDLİ BUTON | 15
XB4BW35M5 | XB4-BW35M5 SARI 220V LEDLİ BUTON | 4
XB4BW73731M5 | XB4-BW73731M5 İKİZ 220 LEDLİ BUTON T.MEKANİK | 16
XB5AA3311 | XB5-AA3311 İŞARETLİ BUTON | 1
XB5AK125M5 | XB5-AK125M5 TLM. | 11
XB5AK133B5 | XB5-AK133B5 | 1
XB5AK133M5 | XB5-AK133M5 | 6
XB5AS8445 | XB5-AS8445 ( 2 KUTUPLU ÇEVİR,ÇEK,TETİKLEMELİ) | 6
XB5AVB1 | XB5-AVB1 24V BEYAZ LED SİN.TLM. | 4
XB5AVB5 | XB5-AVB5 (24V SARI SİNYAL ) | 18
XB5AVB6 | XB5-AVB6 (24V MAVİ SİNYAL ) | 11
XB5AVM4 | XB5-AVM4 KIRMIZI 220 LED SİN.TLM | 23
XB5AVM6 | XB5-AVM6 MAVİ 220 LED SİN.TLM | 11
XB5AW31M5 | XB5-AW31M5 BEYAZ 220 IŞIKLI BUTON | 13
XB5AW3565 | XB5-AW3565 | 1
XB5AW35M5 | XB5-AW35M5 | 6
XB5AW36M5 | XB5-AW36M5 TELEMEKANİK | 9
XB6AS8349B | XB6-AS8349B T.MEK BUTON | 4
XB7EA42 | XB7-EA42 BUTON T.MEKANİK (8 XB2) | 6
XB7EA45 | XB7-EA45 BUTON T.MEKANİK | 3
XB7ED21 | XB7-ED21 MANDAL BUTON T.MEKANİK | 1
XB7EV03MP | XB7-EV03MP YEŞİL LEDLİ SİNYAL LAMBASI | 2
XB7EV05BP | XB7-EV05BP SARI LEDLİ SİNYAL LAMBASI | 3
XB7EV07MP | XB7-EV07MP BEYAZ 220V LEDLİ SİNYAL | 2
XB7EV63P | XB7-EV63P SİNYAL LAMBASI YEŞİL T.MEKANİK | 3
XB7EV64P | XB7-EV64P SİNYAL LAMBASI KIRMIZI T.MEKANİK | 2
XB7EV65P | XB7-EV65P SİNYAL LAMBASI SARI T.MEKANİK | 1
XB7NH31 | XB7-NH31 BUTON T.MEKANİK | 1
XCKD2145P16 | XCK-D2145P16 SİVİÇ T.MEKANİK | 4
XCKM106 | XCK-M106 NİHAYET ŞALTERİ T.MEKANİK | 5
XCKN2110P20 | XCK-N2110P20 | 1
XCKP2106P16 | XCK-P2106P16 SİVİÇ T.MEKANİK | 17
XCKP2110P16 | XCK-P2110P16 SİVİÇ T.MEKANİK | 7
XD4PA12 | XD4-PA12 JOYSTICK T.MEKANİK | 1
XD5PA24 | XD5-PA24 JOYSTICK T.MEKANİK | -1
XS612B1MAL2 | XS612B1MAL2 24-220 AC/DC 2 KABLOLU | 3
XS612B1NAL2 | XS612B1NAL2 NPN 3 KABLOLU | 4
XS612B1PAL2 | XS612B1PAL2 PNP 3 KABLOLU | 1
ZB4BD4 | ZB4-BD4. | 10
ZB5AV6 | SCHNEIDER AMPUL KAİDESİ | 7
ZBVB6 | ZBV-B6 MAVİ LED 24V | 2
ZBY8330 | ZBY-8330 ETİKET T.MEKANİK 90mm | 2
5505